## Sheet1
安徽医科大学附属口腔医院智能化技术规范书调整清单
序号 | 系统 | 设备 | 调整前 | 调整后
1 | 综合安防系统 | 1080P 枪式摄像机 | ★6.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 ★10.支持轻存储功能，在 IE 浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，样机有 3 种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。 | ★6.支持帧率动态控制功能； ★10.支持轻存储功能。
2 |  | 1080P 半球摄像机 | ★4.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 ★6.在 IE 浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项。 ★7.支持 IP 地址获取、IP 地址搜索功能。 | ★4.支持帧率动态控制功能； ★6.在 IE 浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置等选项。 ★7.支持 IP 地址获取、IP 地址搜索功能
3 |  | 防爆摄像机 | ★3.具有双向语音对讲和单向语音广播功能。 | ★3.具有双向语音对讲功能
4 |  | 宽动态摄像机 | ★6.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 ★9.支持轻存储功能，在 IE 浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。 ★10.支持 IP 地址获取和 IP 地址搜索功能。 | ★6.支持帧率动态控制功能； ★9.支持轻存储功能； ★10.支持 IP 地址获取、IP 地址搜索功能。
5 |  | 电梯专用摄像机 | ★4.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。★7.在 IE 浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马设置选项。 ★8.支持 10 行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。 ★11.支持 IP 地址获取、IP 地址搜索功能。 | ★4.支持帧率动态控制功能； ★7.在 IE 浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马设置等选项。 ★8.支持不低于5行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。 ★11.支持 IP 地址获取、IP 地址搜索功能。
6 |  | 人脸抓拍摄像机 | ★6.可通过 IE 浏览器开启／关闭白光灯或使白光灯在低照度下自动开启，样机可设置手动、倍率优先、自动及关闭四种模式，手动模式可设置为远光、近光控制模式。 ★9.当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围 1~60 帧/秒。 11.支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍。 | ★6.可通过 IE 浏览器开启／关闭白光灯或使白光灯在低照度下自动开启，手动模式可设置为远光、近光控制模式。 ★9. 支持帧率动态控制功能。 11.支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能
7 |  | 解码拼控器 | 9.支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、情绪、眼镜、口罩、胡子等属性信息，支持其中任意 4 种属性同时展示。 | 9.支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果
8 |  | 磁盘阵列 | ▲8.最多可支持同时损坏8块盘时所属 RAID 存储数据不丢失，可以正常读写。 | ★8.可支持同时损坏不大于6块盘时所属 RAID 存储数据不丢失，可以正常读写。
9 | 一卡通系统 | 一卡通基础管理平台 | ★7.一卡通基础管理平台厂商需要具有国家密码管理局批准发行的商用密码产品型号同时密钥系统具有中国软件评测中心出具的软件产品登记测试报告，提供证明文件； ★8.一卡通系统是本次项目建设核心平台，承载了全院的人员信息数据及过程金融数据的扭转，因此要求一卡通管理系统平台须具有不低于中国软件评测中心出具的产品评测报告，提供证明文件； 9.为保证投标人所提供产品的出厂质量稳定可靠，所投产品厂商需具备专业的产品自检能力，要求所投产品厂商具有专业的质量检测实验室，并通过国家权威部门认定，提供证明文件。 | ★7.一卡通基础管理平台厂商需要具有国家密码管理局批准发行的商用密码产品型号同时密钥系统具有中国软件评测中心出具的软件产品登记测试报告，提供证明文件； ★8.一卡通系统是本次项目建设核心平台，承载了全院的人员信息数据及过程金融数据的扭转，因此要求一卡通管理系统平台须具有不低于中国软件评测中心出具的产品评测报告，提供证明文件”
10 |  | 门禁管理系统 | ★7.投入本次项目门禁产品应符合国家消防规定：具有消防联动，支持应急开启功能，当收到开关信号后，门锁自动打开，实现应急开启，提供公安部检测报告证明； ★8.门禁产品的响应时间：发出启闭指令至执行部分开启出入口时间不大于 2S；门禁读卡器获取信息至执行部分开始启闭出入口时间不大于2S，提供公安部检测报告证明； ★9.为保障未来满足我院定制开发需求及避免因知识产权纠纷为我院带来负面影响，要求提供门禁管理系统计算机软件著作权登记证书及软件产品证书； ★10.门禁管理系统承载了全院的人员信息数据，因此对该产品的质量及安全要求较高，门禁管理系统平台须具有不低 于中国软件评测中心出具的产品评测报告。 | ★7.投入本次项目门禁产品应符合国家消防规定：具有消防联动，支持应急开启功能，当收到开关信号后，门锁自动打开，实现应急开启，提供公安部检测报告证明； ★8.要求提供门禁管理系统计算机软件著作权登记证书及软件产品证书； ★9.要求门禁管理系统平台须具有不低于中国软件评测中心出具的产品评测报告。
11 |  | 光纤收发器 | ★13.宽温型：工作温度可支持在+85℃下正常工作，提供CMA或CAL或CNAS认证章第三方权威检测机构出具的检验（检测）报告证明此项 | ★13.宽温型：工作温度可支持在不低于+65℃下正常工作。
12 | 机房工程 | 服务器机柜及精密配电柜参数 | ★4.静载承重要求：静载承重量不低于 1500KG；抗震要求：参照 YD5083-2005，500KG 带载不低于 8 级烈度结构抗震；以上标星项需提供中国质量认证中心 CQC（或具有CQC 认证标识）出具的整体检验报告（至少包括机柜系统、配电系统、密封通道件等）证明的复印件或影印件。 | ★4.静载承重要求：静载承重量不低于 1500KG；抗震要求：参照 YD5083-2005，500KG 带载不低于 8 级烈度结构抗震；以上标星项需提供中国质量认证中心 CQC（或具有 CQC 认证标识）或CNAS或CMA出具的整体检验（检测）报告（至少包括机柜系统、配电系统、密封通道件等）证明的复印件或影印件。
13 |  | 服务器机柜、精密配电柜、天窗模块 | 要求提供中国质量认证中心CQC（或具有CQC认证标识）出具的整体检验报告（至少包括机柜系统、配电系统、密封通道件等）证明的复印件或影印件 | 上标星项需提供中国质量认证中心 CQC（或具有 CQC 认证标识）或CNAS或CMA出具的整体检验（检测）报告（至少包括机柜系统、配电系统、密封通道件等）证明的复印件或影印件。
14 |  | 精密配电柜 | ★2.防护等级：IP40。以上标星项需提供中国质量认证中心CQC（或具有CQC认证标识）出具的整体检验报告（至少包括机柜系统、配电系统、密封通道件等）证明的复印件或影印件。 | ★2.防护等级：IP40。上标星项需提供中国质量认证中心 CQC（或具有 CQC 认证标识）或CNAS或CMA出具的整体检验（检测）报告（至少包括机柜系统、配电系统、密封通道件等）证明的复印件或影印件。
15 |  | 天窗模块 | ★3.天窗为独立模块结构，不依靠机柜承载天窗重量；以上标星项需提供中国质量认证中心CQC（或具有CQC认证标识）出具的整体检验报告（至少包括机柜系统、配电系统、密封通道件等）证明的复印件或影印件。 | ★3.天窗为独立模块结构，不依靠机柜承载天窗重量；上标星项需提供中国质量认证中心 CQC（或具有 CQC 认证标识）或CNAS或CMA出具的整体检验（检测）报告（至少包括机柜系统、配电系统、密封通道件等）证明的复印件或影印件。
17 | 能耗监控系统 | 能耗监控平台 | 提供能耗管理软件产品登记证书 | 提供能耗管理软件产品登记证书或软件著作权登记证书
16 | 多媒体会议系统 | 推荐品牌 | 会议单元：DMX、SONBS、Cdiyar、调音台：SONBS、SENNMIER、Cdiyar、中央控制系统：SVS、SONBS、Cdiyar | 国际一线品牌
18 | 一卡通系统 | 推荐品牌 | 新开普、新中新、达实 | 新中新、达实、杭州正元、深圳西莫罗、杭州博太科、克立司帝、汉军