第一章  采购公告

安徽医科大学附属口腔医院（安徽省口腔医院）除颤仪采购项目采购公告

## 一、项目基本情况

项目编号：KQY2026003

项目名称：安徽医科大学附属口腔医院（安徽省口腔医院）除颤仪采购项目

预算金额：49800元

最高限价：49800元

采购需求：详见第二章采购需求及技术规格要求。

交货期： 合同签订接采购人通知后15个工作日内。

本项目是否接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1资质要求：依法纳入医疗器械管理的投标产品须满足以下条件：

①经销/代理商投标时，须具有有效的医疗器械经营许可证(适用第三类医疗器械)。

②投标产品制造商在中国关境内时，须具有有效的医疗器械生产许可证（适用第二类和第三类医疗器械）。

③投标产品须具有有效的医疗器械注册证（适用第二类和第三类医疗器械）。

4.信誉要求：近2年内被列入商业贿赂不良记录的不得参与此项目采购活动。

## 三、报名及采购文件获取办法

1.报名时间：2026年6月3日8:30至2026年6月8日17:00（北京时间）。

2.报名方式：本项目通过邮箱报名，不接受线下报名。请申请人在采购文件发售时间内将报名材料加盖公章后扫描成电子版以压缩文件形式发送至1749910565@qq.com。

3.报名材料： （1）法定代表人授权书原件；（2）企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件（已办理“三证合一”登记的，提供营业执照复印件即可）；（3）医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；（4）投标人认为需要提供的其它资料。

4.采购文件见附件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2026年6月11日15点（北京时间）

地点：合肥市高新区长江西路2205号辅楼302室

五、联系方式

1.项目单位：安徽医科大学附属口腔医院（安徽省口腔医院）。

2.联系人：周老师、樊老师。

3.电话：0551-65160286。

4.地址：合肥市蜀山区长江西路2205号安徽医科大学附属口腔医院（安徽省口腔医院）辅楼302室

第二章  采购需求

### 一、采购需求一栏表

| 包号 | 品目号 | 招标医疗器械名称 | 单位 | 采购数量 | 最高投标限价（万元） | 预算总价（万元） | 产地 （国产或进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 品目1 | 除颤仪 | 台 | 6 | 0.83 | 4.98 | 进口 |

质量保证期：合同货物正式验收双方签字确认日起须提供不少于36个月的质保，质保期内卖方须负责零配件的更换（所有费用如零配件、上门服务费、安装费等含在投标总价中）。

- 二、技术规格及参数要求（标注★参数为重要技术参数评分项）

★1.机器自身具备便携把手，便于携带，便于公共场所携带使用。

2.提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。

★3.为了减少后期维护成本，控制主机不必要的电池电量浪费；

4.低电量状态下报警采用声、光报警方式进行提示，报警音间隔≤20秒。

5.智能环境除噪：根据环境自动调整音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。

6.在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。

7.除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。

★8.能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除颤能量可达 360J 。

★9.支持成人/小儿模式，且模式可一键切换；切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。

10.工作温度范围：满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟。

11.具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/黄灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障。

12.可在主机屏幕上查看设备开机后运行时间、电击次数、电池状态。

★13.数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。（需提供说明书佐证）

- 14.单副电极片出厂有效期≥60个月。

15.抗冲击/跌落性能：具备抗冲击/跌落性能。

- 16.CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式。在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数语音提示；

17.投标产品需提供售后服务线上解决平台或小程序，方便后期进行故障的排除以及维护保修，小程序可实现线上售后报修、查看当前售后进度以及添加设备管理录入保修卡方便后期售后管理。（提供承诺）

三、付款方式

在全部合同设备安装调试完毕，验收合格并提供全额正规发票后六个月内付100%。

四、投标文件要求

投标文件一式三份，密封完好，于投标截止时间之前提交。

第三章  资格审查和评标办法（综合评分法）

一、评标委员会对投标文件进行资格审查。

| 安徽医科大学附属口腔医院（安徽省口腔医院） 除颤仪采购项目资格审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人： |  |  |  |  |
| 资格审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效营业执照和税务登记证扫描件或影印件，应完整体现营业执照和税务登记证的全部内容。办理“三证合一”登记的，投标文件提供营业执照扫描件或影印件即可。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |  |
| 3 | 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人签章 |  | 投标文件格式 |
| 4 | 其他特定资格要求 | 见第一章《采购公告》 |  | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 5 | 报名情况 | 未在报名截止时间前完成招标文件规定报名手续的，投标无效 |  |  |
| 资格审查指标通过标准： 投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |

二、对投标文件进行详细审查。评标委员会只对通过符合性审查，实质上响应招标文件要求的投标文件按照下述指标表进行详细审查。

# 三、本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 商务技术部分：70分 投标报价：30分 |  |
| 3.3.2 |  | 评标基准价计算方法 | 有效的投标报价中的最低价作为评标基准价 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 3.3.2（1） 商务技术 部分 | 1 | 技术参数或要求的响应性（39分） | 根据技术参数及要求的响应情况进行综合打分，所投产品全部参数及要求完全满足招标文件的，得满分40分： 1、标注“★”的参数为重要技术参数，每满足一项得3分，共5项，满分15分； 2、未标注“★”的参数每满足一项得2分，共12项，满分24分。 注：1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可；2、未标注“★”的技术参数响应情况以技术规格偏离表中的响应情况为准；标注“★”的条款，须提供相关证明材料，如招标文件中明确要求证明材料类型，则以招标文件明确要求的材料为准，如未明确证明材料的类型，则以技术支持资料作为评审依据，技术支持资料包括：医疗器械注册证、具有“CMA”标识且在有效期内的检测或检验报告扫描件、产品实物照片、公开发布的产品彩页、官网截图等，提供其中之一即可。 |  |
|  | 2 | 质保承诺（3分） | 质保期满足采购文件要求的，不得分,在采购文件要求的基础上每增加1年免费质保加1分,满分3分。 |  |
|  | 3 | 产品综合评价（5分） | 根据所投产品的配置情况、综合性能、设计等方面进行综合评审： 1、产品配置丰富、综合性能稳定、设计人性化的得5分； 2、产品配置丰富、综合性能较稳定、设计较人性化的得3分； 3、产品配置待优化、设计有待提升的得1分； 4、未提供不得分。 |  |
|  | 4 | 人员及培训方案（4分） | 根据供应商提供的专业技术人员及培训方案内容的详实程度、可实施性等进行综合评审： 1、人员专业、技术培训方案内容详实、实施性强得4分； 2、人员较专业、技术培训方案完整、实施性较强得2分； 3、技术培训方案内容完整性及实施性有待提高得1分； 4、未提供不得分。 |  |
|  | 5 | 售后服务（4分） | 根据供应商提供的售后服务方案（包括售后响应时间、保障措施等）、维保方案（包括质保内容、保养频次、备品备件供应、质保期外售后服务方案、售后人员配备等）进行综合评审； 1、方案完整全面，售后响应及时，人员配备完善的得4分； 2、方案较完整，售后响应较及时，人员配备满足项目需求的得2分； 3、方案内容有待完善，售后响应不及时，人员配备不足的得1分； 4、未提供不得分。 |  |
|  | 6 | 供货安装（调试）实施方案 （4分） | 投标人自行制定供货安装调试及技术培训等方案，评委对所有投标人的方案进行综合比较打分： 1.方案全面完善、组织架构科学、针对性及可行性强、完全满足采购需求的得4分； 2.方案完整、组织架构合理、针对性及可行性较强的得2分； 3.方案不完整、组织架构不合理、针对性及可行性不强、基本满足采购需求的得 1 分； 4．未提供的不得分。 |  |
|  | 7 | 配套特色服务 (4分） | 根据投标人投标文件中提供的配套特色服务进行综合评分： 1、有具体的配套特色服务，且临床实用性强，实际价值高的，得4分； 2、有具体的配套特色服务，有一定的临床实用性，得2分； 3、配套特色服务有限，临床实用性有待加强的得1分； 4、未提供相关证明材料的不得分。 |  |
|  | 8 | 零配件综合保障能力（2分） | 根据所提供产品零配件的供货保障能力、报价情况等方面进行综合评审： 1、具备充分的零配件供货保障能力，涵盖所有必需零配件，报价优惠程度横向对比高的，得2分； 2、零配件供货保障基本满足本项目要求，能够满足基础的零配件使用需求，报价优惠程度横向对比低的，得1分； 3、未提供不得分。 |  |
|  | 9 | 核心产品业绩（5分） | 每提供一份2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），同品牌、同类产品在医疗机构的供货业绩合同得1分，本项最高得5分。 注：（1）投标文件中须提供合同复印件，至少提供能反映买卖单位、最终用户、合同内容(含清单)、签订时间、签字盖章等内容的关键页面,否则不计分。（2）投标人提供的一份业绩合同中同时包含每包要求的核心产品或提供的多份合同中累计包含核心产品均可按照一份业绩合同计算得分。 |  |
| 3.3.2（2） 投标 报价 | 1 | 设备报价得分计算 | 满足招标文件要求且设备投标价格最低的设备投标报价的价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 设备报价得分＝（评标基准价/设备投标报价）×30。 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |

四、详细评审结束后，将对有效投标供应商得分进行汇总排序。

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。将每个有效投标供应商的技术和资信分之和再加上根据上面步骤计算出的投标报价得分，即为该投标供应商的综合总得分，综合总得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

（2）按照有效投标供应商综合总得分由高到低排出中标候选人。

第五章  合同条款及格式

安徽医科大学附属口腔医院（安徽省口腔医院）除颤仪采购项目合同

项目编号： KQY2026003

买  方：安徽医科大学附属口腔医院（安徽省口腔医院）

卖  方：XXXXXXXXXXXX

为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、货物的名称、规格型号、数量和价格

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 生产 厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（大写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输送达至买方指定地点并下货、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。 |  |  |  |  |  |  |

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 采购文件及答疑、更正公告；

- 采购文件标准文本中的“合同条款”；

- 中标或成交公告；

- 卖方提交的投标文件及书面承诺函；

- 双方另行签订的补充协议。

三、 合同金额

本合同的总金额为       元(人民币大写：        )。

四、供货期限

卖方应于合同签字生效接买方通知后开始计算的   15  日内将货物送到买方指定的地点，由买方进行验收。

货物运输至买方指定地点到货物验收合格前，  卖方  负责对货物承担安保义务。

五、验收要求

（一）质量标准

卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，大型或者复杂的政府采购项目，必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

5、复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、等伴随服务的验收。

6、卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。

六、付款方式

在全部合同设备安装调试完毕，验收合格并提供全额正规发票后六个月内付清。

七、售后服务

（一）卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起  个月，配套软件免费升级更新，无其他费用。质量保修期内卖方须负责零配件的更换（所有费用如零配件、上门服务费、安装费等含在投标总价中）。

（二）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务，服务的时间是：每周   7   天   8   小时（工作时间）。

（三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后  2小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后   24   小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

（四）如卖方在接到买方维修通知后  48  小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。

（五）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后   24   小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。

（六）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后  24 小时内到达现场。

（七）提供由厂方或总代理出具的售后服务保证书，如授权代理商更换，由厂方负责售后服务并出具保证书，负责投标设备及其附属易耗件(包括第三方外购设备及易耗件)终身维修。

（八）质量保修期外买方负责对设备进行维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取其他费用（包含但不限于维修人员的往返差旅费、上门服务费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等）。供应商若有新的版本软件推出，给予免费升级和安装。质量保修期满后卖方应对设备进行定期的维护及修理，任何由制造、材料、工艺及软件设计等原因引起的非正常损坏和/或运转异常卖方应负责修理甚至赔偿。

（九）在所供设备的质量保修期内如设备出现是属于卖方原因的故障(即除了买方使用不当造成的损失和设备正常的易损件以外)，卖方应该无偿修理以及免费提供备件，如设备重复出现同样的问题，无法彻底解决或是属于设备先天不足的质量问题，卖方应负责解决包括退换。由此发生的一切费用应由卖方承担。

（十）投标系统、投标产品能免费与安徽省口腔医院集成平台或相关业务系统对接。如果接入第三方系统产生费用，该费用由卖方承担。免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，软件终身免费升级，硬件质保期内内免费升级。（如设备含软件适用本条）

八、履约保证金

无。

九、违约责任

（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的 1 %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，同时可将卖方上述行为通报财政部门列入政府采购严重违法失信名单，限制参与政府采购活动一至三年。

（三）卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，同时可将同时可将卖方上述行为通报财政部门列入政府采购严重违法失信名单，限制参与政府采购活动一至三年。

（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，没收履约保证金，同时可将卖方上述行为通报财政部门列入政府采购严重违法失信名单，限制参与政府采购活动一至三年。

(五)买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。

(六)如在验收过程中发现合同货物与其投标时响应的参数不符或虚假响应等情况，买方有权终止合同，没收履约保证金，同时可将卖方上述行为通报财政部门列入政府采购严重违法失信名单，限制参与政府采购活动一至三年。

十、签约地点

本合同在                                    签订。

十一、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（2 ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向

申请仲裁。（2）向  买方所在地   人民法院起诉。

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。

买   方：安徽医科大学附属口腔医院（安徽省口腔医院）   卖  方：

单位盖章：                                            单位盖章：

法定代表人或委托代理人：                            法定代表人或委托代理人：

经办人：                                            经办人：

联系电话：                                          联系电话：

日    期：                                         日    期：

廉洁协议

甲方：安徽医科大学附属口腔医院（安徽省口腔医院）

乙方：

甲、乙双方于×年×月×日签订          项目经济合同，为进一步规范非政府采购等经济活动，有效防范行贿行为，营造公平交易、诚实守信的营商环境，经双方协商同意签订本廉洁协议，并共同遵守。

一、严禁甲方或甲方工作人员接受乙方以任何名义、形式给予的贿赂。甲方工作人员不得违规参加乙方安排并支付费用的活动安排，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

二、乙方指定     作为业务代表，联系电话：          。业务代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及工作人员工作场所以外访谈，不得实施行贿行为。

三、与安徽医科大学及隶属学校管理的直属附属医院和其他二级单位（以下简称“我校”）存在业务往来的供应商及其代理人，向我校人员行贿或提供其他不正当利益，有下列情形之一的，列入我校商业贿赂不良记录；受该供应商及其代理人直接或间接控制的企业，视同被列入商业贿赂不良记录：

（一）经人民法院判决、裁定构成行贿犯罪；

（二）行贿犯罪情节轻微不需要判处刑罚，人民法院依法判处免予刑事处罚的；

（三）被检察机关认定有行贿事实，但行贿犯罪情节轻微，人民检察院作出不起诉决定的；

（四）经纪检监察机关审查调查认定有行贿事实的；

（五）因行贿行为被相关主管部门予以行政处罚或行政处分的；

（六）法律、法规、规章规定的其他情形。

四、本协议关联的经济合同履行期间，甲方如发现乙方存在本协议第三条所列情形，视为违反约定，将乙方列入我校商业贿赂不良记录，2年内不得参与我校非政府采购等经济活动；甲方将依据行贿情节和造成的损失及不良影响，通过采取扣除违约金、核减结算款或单方解除关联经济合同等措施，维护甲方权益，由此造成的损失由乙方承担。

五、本协议作为招标和采购文件的重要组成部分，乙方及其代理人参与我校非政府采购等经济活动则视为承诺不存在本协议第三条所列情形，乙方自愿接受本协议第四条所列的处理措施。如甲方发现乙方存在本协议第三条所列情形，将取消乙方参与我校非政府采购等经济活动的资格，乙方中标或成交无效。

六、本协议作为经济合同的重要组成部分，与关联经济合同一并执行，具有同等法律效力。

七、本协议一式五份，甲方执肆份、乙方执壹份，并自签订之日起生效。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

年   月   日                       年   月  日

第五章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标供应商电子签章：

年  月  日

目录

（格式自拟）

一、开标一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 招标编号 |  |
| 3 | 投标总价（元） | 大写： 小写： |
| 4 | 供货期限 | 响应招标文件要求 |
| … |  |  |

投标供应商（盖章）：

二、商务条款偏离表

| 序号 | 项目 | 招标文件的条款 | 投标文件的条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 |  |  | 无偏离 正偏离 负偏离 |  |
| 2 | 交货期 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务 |  |  |  |  |

投标人保证：投标人须逐条响应招标文件第三章采购需求中商务要求的全部要求。

三、技术规格偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标规格型号 | 投标规格 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无偏离 正偏离 负偏离 |  |

投标人保证：投标人须逐条响应招标文件第二章采购需求中技术要求表的全部要求。  年   月    日

四、符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

安徽医科大学附属口腔医院：

我方参与（项目名称：安徽医科大学附属口腔医院（安徽省口腔医院）除颤仪采购项目，项目编号：KQY2026003）采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（盖章）：

五、授权委托书

本人（姓名）系（投标供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改（项目名称）（标包号。未分包的，此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书自出具之日起生效。

附：法定代表人（单位负责人）及授权代表身份证明复制件：

代理人：                性别：        年龄：

身份证号码：                 职务：

投标供应商：（盖章）

法定代表人（单位负责人）：（签字或电子签章）

授权代表电子邮箱：

授权代表联系电话：

授权委托日期：  年   月    日

注：1、本项目只允许有唯一的投标供应商授权代表（提供身份证明复制件及联系方式）；

2、法定代表人、单位负责人参加投标的无需提供投标授权书，仅提供身份证明复制件及联系方式即可。

五、有关证明文件

如营业执照、税务登记证及其他资格证明材料等招标文件要求提供的证明文件。

六、投标业绩承诺函

致：安徽医科大学附属口腔医院（安徽省口腔医院）

我公司同意评审结果公告中由贵方单位根据需要公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，业绩合同中所涉及服务均已实施，甲方采购单位均真实有效。若有异议，我公司承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

投标人签章：

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同（中标）总金额 | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：（1）表中所列业绩应为投标人满足招标文件要求的业绩；（2）中标人提供的以上业绩情况，招标人将根据需要随评审结果公告。

七、投标人认为应提供的其他材料